ПАМ’ЯТКА

для працівників закладу з питань забезпечення пожежної безпеки при підготовці та проведенні новорічних та різдвяних свят

Для забезпечення належного протипожежного стану місць проведення святкових заходів необхідно:

• Видати наказ по забезпеченню протипожежної безпеки місць проведення новорічних свят з призначенням відповідальних осіб.

• Організувати чергування у приміщеннях залів працівників місцевої пожежної охорони, членів добровільних пожежних дружин або відповідальних чергових.

• При відсутності в приміщенні електричного освітлення (під час можливого відключення тощо) організувати святкування новорічної ялинки протягом світлового дня.

• Забезпечити встановлення ялинки на стійкій основі у приміщенні, що має не менше як 2 евакуаційні виходи.

• Під час проведення свят забезпечити утримання дверей на шляхах евакуації постійно відчиненими.

• Забезпечити влаштування ілюмінації з додержанням правил улаштування електроустановок, у разі використання електричної освітлювальної мережі без понижуючого трансформатора на ялинці застосовувати гірлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок напругою до 12 В, потужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт, електропроводка до лампочок ялинкової ілюмінації повинна бути виконана гнучкими проводами з мідними жилами, підключення гірлянд до мережі виконувати тільки за допомогою штепсельних з’єднань.

• Заборонити прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею і ватою, не просоченими вогнезахисною речовиною, застосовувати для ілюмінації ялинки свічки.

•	Заборонити встановлення ялинки в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації.

• Заборонити застосовування піротехнічних виробів при проведенні святкових заходів без письмового погодження з органами держпожнагляду.

У разі виявлення пожежі:

• Негайно повідомити про це пожежну охорону за телефоном 01.

• Вжити (по можливості) заходів по евакуації людей, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей.

• У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.